- Раздел 1. Паспорт

- Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Замостянский сельсовет» Суджанского района

Курской области на 2015-2024 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Замостянский сельсовет" Суджанс- кого района Курской области на 2015-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Об |
| Заказчик Программы | Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области. |
| Разработчик Программы | Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области. |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области |

| Целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 57170 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 5700 тыс. рублей; 2016 год- 2100 тыс. рублей; 2017 год - 2300 тыс. рублей; 2018 год - 3500 тыс. рублей; 2019 год- 4100 тыс. рублей; 2020-2024 г.г. - 15300 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение коммунальными услугами потребителей МО «Замостянский сельсовет» - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на 60-80% - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства на 80% - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг на 90% дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области. - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области на 100% |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- 2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование "Замостянский сельсовет"  входит в состав Суджанского района Курской области.

Муниципальное образование "Замостянский сельсовет" включает в себя 5 населенных пунктов. Центром муниципального образования "Замостянский сельсовет"  является село Замостье.

Численность   населения   муниципального   образования   по   состоянию   на 01.01.2015 года составила 3012 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования "Замостянский сельсовет" средний. Данное муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Суджанском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих    на   территории    муниципального    образования,    является производство сельскохозяйственной продукции.

- 2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования "Замостянский сельсовет"  составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2015 года составляет 81400 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2014 году на 1-го человека составляла 26,0 кв. м на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом - 100%, сетевым газоснабжением - 100 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Замостянского сельсовета находятся -здание администрации сельсовета, сельский дом культуры, клубы, библиотеки.

Показатели индивидуального жилищного фонда Замостянского сельсовета на 01. 01. 2015 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (/дворов/чел.) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (ед.) | Общая площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | Электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Замостье | 782 | 2192 | 58925 | 782/2192 | 782/2192 | 743/2081 | 247 | 782 | 722 | 36 | 560 | 730 | 28,2 | 1227,0 | 1519,1 |
| 2 | с. Пушкарное | 125 | 316 | 9832 | 125/316 | 125/316 | 112/294 | 30 | 125 | 108 | 36 | 560 | 730 | 11,4 | 177,0 | 214,6 |
| 3 | с. Бондарёвка | 49 | 117 | 4393 | 49/117 | 49/117 | 44/106 | 20 | 49 | 43 | 36 | 560 | 730 | 4,2 | 65,5 | 77,4 |
| 4 | п. Мирный | 112 | 339 | 9258 | 112/339 | 112/339 | 109/333 | 95 | 112 | 104 | 36 | 560 | 730 | 12,2 | 189,8 | 243,1 |
| 5 | х. Агроном | 23 | 48 | 2092 | 23/48 | 23/48 | 22/46 | 11 | 23 | 22 | 36 | 560 | 730 | 1,7 | 26,9 | 33,6 |
|  | Итого по МО | 1091 | 3012 | 81400 | 1091/3012 | 1091/3012 | 1030/2860 | 403 | 1092 | 1059 | 36 | 560 | 730 | 57,7 | 1686,2 | 2087,8 |

Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

- МО «Замостянский сельсовет» за 2014 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО | 6 | 10 | 45,2 | - | 45,2 | 45,2 | - | 45,2 | 1 | 1 | 1 | - | 2300 | 5700 |
| 2 | ЦСДК с. Замостье | 4 | 150 | 382,9 | - | 382,9 | 382,9 | - | 382,9 | 1 | 1 | 1 | - | 2500 | 6300 |
| 3 | Библиотека с. Замостье | 1 | 15 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | СДК с. Пушкарное | 1 | 100 | 200 | - | 200 | - | - | 200 | - | 1 | 1 | - | 1100 | 3300 |
| 5 | Библиотека с. Пушкарное досуга с. Мокрец | 1 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | СДК п. Мирный | 2 | 100 | 138,4 | - | 138,4 | - | - | 138,4 | - | 1 | 1 | - | 900 | 3000 |
| 7 | Библиотека п. Мирный | 1 | 10 | 15 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
|  | Итого по МО | 16 | 390 | 861,5 | - | 766,5 | 438,1 | - | 766,5 | 2 | 4 | 4 | - | 6800 | 18300 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Замостянский сельсовет» за 2014 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин П.О.»Суджанское» | 6 | 20 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12000 | 7000 |
| 2 | Магазин «Катюша» | 2 | 5 | 40 | - | 40 | - | - | 40 | - | 1 | - | - | 2500 | - |
| 3 | Магазин СМК | 2 | 10 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12000 | 7000 |
| 4 | Магазин с. Пушкарное | 2 | 5 | 40 | - | 53 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2500 | - |
| 5 | Магазин п. Мирный | 1 | 5 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10000 | - |
|  | Итого по МО | 12 | 45 | 280 | - | 293 | 180 | - | 220 | 2 | 5 | 2 | 6 | 30000 | 14000 |

Показатели функционирующих на территории МО «Замостянский сельсовет» организаций (объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

- Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ФАП п. Мирный | 2 | 5 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 800 | 1200 |
| 2 | Отделение связи с. Замостье | 3 | 5 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 1 | - | - | 800 | - |
| 3 | СОШ с. Замостье | 2 | 320 | 2125 | - | 2125 | 2125 | - | 2125 | 1 | 1 | 1 | 774 | 37000 | 60000 |
| 4 | Отделение связи с. Пушкарное | 1 | 5 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 1 | - | - | 800 | - |
|  | Итого по МО | 51 | 343 | 2245 | - | 2245 | 2360 | - | 2165 | 2 | 4 | 2 | 777 | 39400 | 61200 |

- 2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Замостянский сельсовет»     Суджанского района Курской области снабжается электроэнергией от     объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Электрифицировано поселение от ПС 35 кВ «Агроном», расположенной  на территории  сл. Замостье.

Муниципальное образование  по границе с Казачелокнянским сельсоветом пересекает ЛЭП 330 кВ. Две двунаправленные высоковольтные линии напряжением 110 Кв проходят  в направлении Суджа– Малая Локня и  Суджа – ПС  110 кВ «8 Марта» (Кореневский район). Кроме того, территорию Замостянского сельсовета пересекают три линии электропередач 35 кВ (в направлении ПС 35 кВ Поречное, ПС 35кВ Большое Солдатское и в направлении ПС 35Кв Гуево).

На территории сельсовета расположено 16 трансформаторных подстанций различной мощности, до 60 км линий электропередач напряжением 0.4 – 10кВ.

Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

- 2.4.Газоснабжение

Населенные пункты поселения полностью газифицированы. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от АГРС-12 «Суджа».

Протяженность газопроводов на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет»  составляет 20,32 км.

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2031 г.

2.5. Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час. с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах на территории населенных пунктов нет.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100-150мм, давление 1-4кг/см2 , производительность 18-35 м3 /час.

Всего на территории сельсовета 6 водонапорных башен, 5 артезианских скважин, 16,86 км магистральных сетей. Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 30-60%, требуется капитальный ремонт.

Централизованной системой водоснабжения в Замостянском сельсовете  оборудован  жилищный фонд сл. Замостье, с. Пушкарное и п. Мирный., с. Бондаревка, х. Агроном

- 2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2014 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории «Замостянский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов производится силами МУП ЖКХ г. Суджа по договорной основе.

Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения по МО «Замостянский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2014г.

- Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Замостье | 2 | 1966-77 | 92 | 2 | 1977-87 | 60 | 8,54 | 1966-2010 | 85 | 22 | 1966-2010 | 60 | 8 | 100 | 2191 | 100 |
| 2 | с. Пушкарное | 1 | 1987 | 70 | 1 | 1987 | 70 | 4,0 | 1987 | 50 | 15 | 1987 | 100 | 4 | 100 | 316 | 100 |
| 3 | с. Бондарёвка | 1 | 1971 | 100 | 1 | 1971 | 100 | 1,5 | 1971 | 92 | - | 1971 | 100 | 2 | 100 | 117 | 100 |
| 4 | п. Мирный | 1 | 1988 | 65 | 2 | 1988 | 65 | 2,0 | 1988-2013 | 33 | 1 | 1988-2013 | 100 | - | 100 | 339 | 100 |
| 5 | х. Агроном | 1 | 2011 | 1 | 1 | 2011 | 4 | 0,86 | 2011 | 4 | 7 | 2011 | 10 | 2 | 100 | 48 | 100 |
|  | Итого по МО | 6 | X | X | 7 | X | X | 16,9 | X | X | 45 | X | 370 | 16 | X | 3011 | X |

Основные производственные показатели системы централизованного водоснабжения МО «Замостянский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2014 г.

- Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,3 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,2 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,1 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 86,2 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 8,5 |
|  |  | % | 10 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 77,7 |
|  | - население | т. куб.м | 73,4 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 1,1 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,8 |
| 7 | Себестоимость воды | руб./куб.м | 27,94 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 27,94 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 27,94 |

- Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2015 по 2025 годы в населенных пунктах муниципального образования прогнозируется увеличение численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 35900 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов с привлечением инвесторов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 29,1 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественное увеличение жилфонда за период 2015-2024 годы прогнозируется в размере 10-20 % в год.

- 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Замостянский сельсовет» в период 2015 -2024 годов

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП), а так же планируется выполнить следующие мероприятия:

реконструкция  ЛЭП 35 кВ «Суджа-Б.Солдатское»;

замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

подключение к системе электроснабжения поселения  запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки.

реконструкция  ЛЭП «Суджа-Гуево»;

реконструкция  ЛЭП отп. Поречное;

реконструкция  ЛЭП «Суджа-Поречное».

Прогноз роста численности населения в населенных пунктах муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2015-2024 годах (чел.)

- Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Замостье | 2192 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 2 | с. Пушкарное | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 3 | с. Бондарёвка | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 150 | 160 | 170 |
| 4 | п. Мирный | 339 | 339 | 339 | 340 | 342 | 342 | 342 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 5 | х. Агроном | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 52 |
|  | Итого по МО | 3012 | 3020 | 3020 | 3021 | 3023 | 3023 | 3032 | 3036 | 3062 | 3072 | 3082 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах муниципального образования «Замостянский сельсовет» Суджанского района на 2015 - 2024 годах

- Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Един, измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Замостье | домов | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  |  | кв.м | 1000 | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 2 | с. Пушкарное | домов | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | кв.м | 200 | - | - | 100 | - | 1 | - | - | 100 | - | - |
| 3 | с. Бондарёвка | домов | 200 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | 40 | 100 |
|  |  | кв.м | 30500 | - | - | - | 2250 | 2250 | - | - | 4500 | 6000 | 15000 |
| 4 | п. Мирный | домов | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
|  |  | кв.м | 500 | - | 200 | - | - | 200 | - | 100 | - | - | - |
| 5 | х. Агроном | домов | 37 | - | - | 4 | 2 | - | 10 | - | 6 | - | 15 |
|  |  | кв.м | 3700 | - | - | 400 | 200 | - | 1000 | - | 600 | - | 1500 |
|  | Итого по МО | домов | 254 | - | 2 | 10 | 17 | 17 | 10 | 1 | 42 | 40 | 115 |
|  |  | кв.м | 35900 | - | 200 | 1000 | 2450 | 2450 100 | 1000 | 100 | 5700 | 6000 | 16500 |

Динамика жилищного фонда

муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2015-2024 годы в сравнении с прошлыми годами

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Замостье | 52725 | - | 1110 | 53835 | - | 1110 | 54645 | - | 500 | 55145 | - | 4500 | 59645 | - | - | 59645 |
| 2 | с. Пушкарное | 9832 | 60 | - | 9772 | 60 | 100 | 9812 | - | - | 9812 | 60 | 100 | 9852 | 70 | - | 9922 |
| 3 | с. Бондарёвка | 4393 | - | - | 4393 | - | 100 | 4493 | 50 | - | 4443 | - | - | 4443 | - | - | 4443 |
| 4 | п. Мирный | 9258 | - | 200 | 9458 | - | 300 | 9758 | - | 200 | 9958 | - | 100 | 9758 | - | - | 9758 |
| 5 | х. Агроном | 2092 | - | - | 2092 | - | 600 | 2692 | - | 1000 | 3692 | - | 600 | 4292 | - | 1500 | 5792 |
|  | Итого по МО | 78300 | 60 | 1510 | 78440 | 60 | 2210 | 81400 | 50 | 1700 | 83050 | 60 | 5300 | 87990 | 70 | 1500 | 89560 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2015-2024 годы

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Замостье | 53835 | 2187 | 24,6 | 54645 | 2192 | 24,9 | 55145 | 2200 | 25,0 | 59645 | 2200 | 27,1 | 59645 | 2200 | 27,1 |
| 2 | с. Пушкарное | 9772 | 315 | 31,0 | 9812 | 316 | 31,1 | 9812 | 316 | 31,2 | 9852 | 316 | 31,4 | 9922 | 316 | 31,6 |
| 3 | с. Бондарёвка | 4393 | 117 | 37,5 | 4493 | 117 | 38,4 | 4443 | 117 | 38,0 | 4443 | 117 | 38,3 | 4443 | 117 | 38,3 |
| 4 | п. Мирный | 9458 | 338 | 28,0 | 9758 | 339 | 28,0 | 9958 | 339 | 28,6 | 9758 | 342 | 29,0 | 9758 | 342 | 29,0 |
| 5 | х. Агроном | 2092 | 48 | 43,6 | 2692 | 48 | 56,1 | 3692 | 48 | 76,9 | 4292 | 48 | 89,4 | 5792 | 48 | 120,7 |
|  | Итого по МО | 79550 | 3006 | 26,1 | 79680 | 3012 | 26,5 | 83050 | 3020 | 27,5 | 87990 | 3023 | 29,1 | 83500 | 3036 | 29,1 |

Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Замостянский сельсовет в 2015-2024 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (тыс. кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (тыс. кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (тыс. кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (тыс. кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (тыс. кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Замостье | 2192 | 40 | 87,5 | 2200 | 45 | 99,0 | 2200 | 50 | 110,0 | 2200 | 55 | 121,0 | 2200 | 60 | 132,0 |
| 2 | с. Пушкарное | 316 | 40 | 12,6 | 316 | 45 | 14,2 | 316 | 50 | 15,8 | 316 | 55 | 17,4 | 316 | 60 | 19,0 |
| 3 | с. Бондарёвка | 117 | 40 | 4,7 | 117 | 45 | 5,3 | 117 | 50 | 5,8 | 117 | 55 | 6,4 | 160 | 60 | 9,6 |
| 4 | п. Мирный | 339 | 40 | 13,5 | 339 | 45 | 15,2 | 342 | 50 | 17,1 | 342 | 55 | 18,8 | 344 | 60 | 20,6 |
| 5 | х. Агроном | 48 | 40 | 1,9 | 48 | 45 | 2,2 | 48 | 50 | 2,4 | 48 | 55 | 2,6 | 52 | 60 | 3,1 |
|  | Итого по МО | 3012 | 40 | 120,2 | 3020 | 45 | 135,9 | 3021 | 50 | 166,0 | 3032 | 55 | 166,8 | 3072 | 60 | 184,3 |

- 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Замостянский сельсовет» на период 2015-2024 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2015-2020 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в населенных пунктах муниципального образования существующий индивидуальный жилищный фонд (табл.12).

Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.
	Так же планируется замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения, прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки протяженностью 3,6 км.

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Замостянский сельсовет в 2015-2024 годах

- Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един, измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Замостье | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Пушкарное | Индивидуальные жилые дома | дом | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Бондаревка | Индивидуальные жилые дома | дом | 1 | - | 1 | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 | п.Мирный | Индивидуальные жилые дома | дом | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | х.Аграном | Индивидуальные жилые дома | дом | 37 | 4 | 2 | - | 10 | - | 6 | - | 15 | - | 15 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 55 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | - | 15 | - | 15 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |

Прогноз строительства газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет» в 2015-2024 годах

- Таблица 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един, измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Замостье | Индивидуальные жилые дома | км | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Пушкарное | Индивидуальные жилые дома | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Бондаревка | Индивидуальные жилые дома | км | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п.Мирный | Индивидуальные жилые дома | км | 1,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | 1 | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | х.Аграном | Индивидуальные жилые дома | км | 1,1 | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | км | 3,6 | - | 1,1 | 0,5 | - | 5 | 5 | 1 | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2015-2022 годы

- Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | с. Замостье | 2192 | 1000 | 2192 | 2200 | 1000 | 2200 | 2200 | 1000 | 2200 | 2200 | 1000 | 2200 | 2200 | 1000 | 2200 |
| 2 | с. Пушкарное | 316 | 1000 | 316 | 316 | 1000 | 316 | 316 | 1000 | 316 | 316 | 1000 | 316 | 316 | 1000 | 316 |
| 3 | с. Бондарёвка | 117 | 1000 | 117 | 117 | 1000 | 117 | 117 | 1000 | 117 | 117 | 1000 | 117 | 150 | 1000 | 150 |
| 4 | п. Мирный | 339 | 1000 | 339 | 339 | 1000 | 339 | 342 | 1000 | 342 | 342 | 1000 | 342 | 344 | 1000 | 344 |
| 5 | х. Агроном | 48 | 1000 | 48 | 48 | 1000 | 48 | 48 | 1000 | 48 | 48 | 1000 | 48 | 52 | 1000 | 52 |
|  | Итого по МО | 3012 | 1000 | 3012 | 3020 | 1000 | 3020 | 3023 | 1000 | 3023 | 3032 | 1000 | 3032 | 3062 | 1000 | 3062 |

- 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО «Замостянский сельсовет» на период 2015-2024 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

-	реконструкцию и модернизацию 6-и артезианских скважин с
установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 5-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 7,5 км водопроводных сетей (табл.15).

- строительство новой водопроводной башни в новостроящемся поселке с. Бондаревка

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2015-2024 годы

- Таблица 15

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м /час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Замостье | 2 | 12 | 1966-77 | 92 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - |
| 2 | с. Пушкарное | 1 | 6 | 1987 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 3 | с. Бондарёвка | 1 | 6 | 1971 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Мирный | 1 | 6 | 1988 | 65 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | х. Агроном | 1 | 6 | 2011 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Итого по МО | 6 | 36 | - |  | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Замостье | 2 | 1977-87 | 60 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Пушкарное | 1 | 1987 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | с. Бондарёвка | 1 | 1971 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Мирный | 2 | 1988 | 65 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | х. Агроном | 1 | 2011 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 7 | - | 60 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

- В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Замостье | 8,54 | 1966-2010 | 85 | 3 | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Пушкарное | 4,0 | 1987 | 50 | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 3 | с. Бондарёвка | 1,5 | 1971 | 92 | 1,5 |  | - | - | 1,5 |  | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Мирный | 2,0 | 1988-2013 | 33 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | х. Агроном | 0,86 | 2011 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 16,9 | X | X | 7,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | - | - | - | - |

Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2015-2024 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Замостье | 2192 | 44 | 96448 | 2200 | 44 | 96800 | 2200 | 44 | 96800 | 2200 | 44 | 96800 | 2200 | 44 | 96800 |
| 2 | с. Пушкарное | 316 | 44 | 13904 | 316 | 44 | 13904 | 316 | 44 | 13904 | 316 | 44 | 13904 | 316 | 44 | 13904 |
| 3 | с. Бондарёвка | 117 | 44 | 5148 | 117 | 44 | 5148 | 117 | 44 | 5148 | 117 | 44 | 5148 | 150 | 44 | 5148 |
| 4 | п. Мирный | 339 | 44 | 14916 | 339 | 44 | 14916 | 342 | 44 | 15048 | 342 | 44 | 15048 | 344 | 44 | 15048 |
| 5 | х. Агроном | 48 | 44 | 2112 | 48 | 44 | 2112 | 48 | 44 | 2112 | 48 | 44 | 2112 | 52 | 44 | 2112 |
|  | Всего по МО | 3012 | 44 | 132528 | 3020 | 44 | 132880 | 3023 | 44 | 133012 | 3032 | 44 | 133408 | 3062 | 44 | 134728 |

3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки МО «Замостянский сельсовет» на период 2015-2024 годов

С целью организации услуги по и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2015-2024 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Замостянский сельсовет» на 2015-2024 годы

- Таблица 17

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 3012 | 2,1 | 6325,2 |
| 2 | 2016 | 3020 | 2,1 | 6342,0 |
| 3 | 2017 | 3020 | 2,2 | 6644,0 |
| 4 | 2018 | 3021 | 2,2 | 6646,2 |
| 5 | 2019 | 3023 | 2,3 | 6952,9 |
| 6 | 2020 | 3023 | 2,3 | 6952,9 |
| 7 | 2021 | 3032 | 2,4 | 7276,8 |
| 8 | 2022 | 3036 | 2,4 | 7590,0 |
| 9 | 2023 | 3062 | 2,5 | 7655,0 |
| 10 | 2024 | 3072 | 2,5 | 7680,0 00 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО «Замостянский сельсовет» на 2015-2024 годы

- Таблица 18

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 3012 | 2,4 | 7228,8 |
| 2 | 2016 | 3020 | 2,6 | 7852,0 |
| 3 | 2017 | 3020 | 2,8 | 8756,0 |
| 4 | 2018 | 3021 | 3,0 | 9063,0 |
| 5 | 2019 | 3023 | 3,2 | 9673,6 |
| 6 | 2020 | 3023 | 3,4 | 10278,2 |
| 7 | 2021 | 3032 | 3,6 | 10915,2 |
| 8 | 2022 | 3036 | 3,8 | 11536,8 |
| 9 | 2023 | 3062 | 4,0 | 12248,0 |
| 10 | 20124 | 3072 | 4,4 | 12595,2 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке муниципального образования «Замостянский сельсовет»

Таблица 19

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Замостянский сельсовет» в рамках Программы газификации Суджанского района Курской области предполагается реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки        улиц населенных пунктов муниципального образования

Таблица 20

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Замостянский сельсовет» 2015 — 2024 годы (в ценах 2014 года)

- 1. Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Замостье | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4кВ-0,3 км Уличн. освещение- 0,3 км | 0,25 0,15 Итого-0,4 | 2015-2020 | Обеспечение электроэнергией 10 домов 1000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Пушкарное | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км Уличн. освещение-0,1 км | 0,1 0,05 Итого-0,15 | 2015-2024 | Обеспечение электроэнергией 2 домов (200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Бондарёвка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ-0,1 км Уличн. освещение-9,2 км | 0,1 0,05 Итого-0,46 | 2015-2024 | Обеспечение электроэнергией 1 дом (100 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в п.Мирный | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ-0,2 км Уличн. освещение-0,2 км | 0,2 0,1 Итого-0,3 | 2015-2022 | Обеспечение электроэнергией 5 дом (500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в х.Агроном | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ-0,6 км Уличн. освещение-0,6 км | 0,6 0,3 Итого-0,9 | 2014-2022 | Обеспечение электроэнергией 37 дом (3700 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 2,21 |  |  |  |

- 2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Замостье | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,3 км | 0,3 | 2015-2024 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Пушкарное | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,1 км | 0,1 | 2015-2024 | Обеспечение газом 2 домов (200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 8 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Бондарёвка | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,1 км | 21,0 | 2015-2024 | Обеспечение газом 2 10 малоэтажных жилых домов дома (100 кв. м каждый) | Средства инвестора-застройщика |
| 9 | Строительство индивидуальных жилых домов в п.Мирный | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод -0,2 км | 0,2 | 2015-2024 | Обеспечение газом 5 дома (500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 10 | Строительство индивидуальных жилых домов в х.Агроном | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,6 км | 0,6 | 2015-2024 | Обеспечение газом 37 домов (3700 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 22,2 |  |  |  |

- 3.  Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Замостье | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод - 0,3 км | 0,3 | 2015-2024 | Обеспечение водой 10 домов (1000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 12 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Пушкарное | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод - 0,1 км | 0,1 | 2015-2024 | Обеспечение водой 2 дома (200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 13 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Бондарёвка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод -9,2 км | 0,92 | 2015-2024 | Обеспечение водой 210 домов (100 кв. м каждый) | Средства инвестора-застройщика |
| 14 | Строительство индивидуальных жилых домов в п.Мирный | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод-0,2 км | 0,2 | 2015-2024 | Обеспечение водой 5 домов (500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 15 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины - 5 ед. Водонапорные башни - 5 ед. Водопроводные сети - 7,5 км | 2,5 2,5 7,5 Итого- 12,5 | 2015-2024 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 14,02 |  |  |  |

- 4. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 16 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2015-2024 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 17 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -90 ед. | 0,3 | 2015-2024 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 18 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО - 3 ед. | 2,0 | 2015-2024 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 19 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2015-2024 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,52 |  |  |  |

- Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 -2024 годы составляет 28900 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 21 и 22.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2024 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2015-2024 годы (млн.р.)

- Таблица 21

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы -застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 6,6 | 4,0 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 3,0 | 2,0 | 0,7 | - | 0,3 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 16,5 | 7,5 | 0,8 | 8,0 | 0,2 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,8 | 0,3 | - | 2,5 | - |
|  | Всего по Программе | 28,9 | 13,8 | 2,2 | 11,3 | 1,6 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2015- 2024 годы (млн.р.)

- Таблица 22

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 6,6 | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,4 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 3,0 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 16,5 | - | 5,1 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 2,1 | 2,2 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,8 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | - | - | 0,2 | - |
|  | Всего по Программе | 28,9 | - | 5,7 | 2,1 | 2,3 | 3,5 | 4,1 | 2,5 | 2,4 | 3,6 | 2,7 |

- Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Замостянский сельсовет» - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

-	обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

-	отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за
счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

-	отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов
различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств
различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом     году.     Уточненный     перечень     мероприятий     Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области

- на 2015-2024 годы.

- СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

- ЗАМОСТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

- от  22.05.2015     № 22

- Об утверждении муниципальной программы Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2015-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Собрание  депутатов Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области РЕШИЛО:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2015-2024 годы»

- Контроль, за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

- Решение вступает в силу со дня его подписания  и  подлежит  обнародованию  на  официальном  сайте  сельсовета.

- Глава Замостянского  сельсовета                                                В.В. Кирин